## Sheet1
I1546 NW Bicester Phase 2
PV Plot Breakdown v2
Plot | Phase | Proposed System Size (kWp) | Module Rating (kWp) | No. Modules | Roof Pitch | Bearing | Orientation Off South (degrees) | kWh/kWp | Estimated Shading Factor | Estimated Annual Output (kWh/yr)
229 | 8C | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SE | 10 | 982 | 1 | 5361.72
230 | 7D | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SE | 30 | 957 | 0.80952 | 4229.94
231 | 7E | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 4799.34
232 | 7F | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 4799.34
233 | 7G | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SE | 30 | 957 | 1 | 5225.22
234 | 6C | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SE | 48.5 | 914.2 | 0.7619 | 3803.07
235 | 6D | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 41.5 | 932.4 | 0.90476 | 4606.05
236 | 3C | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 14 | 973.8 | 0.73 | 1293.79
237 | 3C | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 14 | 973.8 | 0.79 | 1400.12
238 | 3C | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 14 | 973.8 | 0.9 | 3190.16
239 | 1A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 34 | 943 | 0.65 | 2231.13
240 | 7A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 1 | 980 | 1 | 3567.2
241 | 7A | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 1 | 980 | 0.71 | 1266.35
242 | 7A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 1 | 980 | 0.57 | 2033.3
243 | 7B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 2285.4
244 | 7B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 2285.4
245 | 7B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 2285.4
246 | 7B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 879 | 1 | 2285.4
247 | 7C | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 64 | 866.2 | 1 | 2252.12
248 | 7C | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 64 | 866.2 | 1 | 2252.12
249 | 7C | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 64 | 866.2 | 1 | 2252.12
250 | 7C | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 64 | 866.2 | 1 | 2252.12
251 | 8A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SE | 10 | 977 | 1 | 3556.28
252 | 8A | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SE | 10 | 977 | 0.71 | 1262.47
253 | 8A | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | S | 0 | 980 | 0.82 | 1462.55
254 | 8A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | S | 0 | 980 | 0.57 | 2033.3
255 | 8B | 5.46 | 0.26 | 21 | 30 | S | 0 | 977 | 0.8619 | 4597.76
256 | 8B | 3.64 | 0.26 | 14 | 30 | S | 0 | 977 | 0.37 | 1315.82
257 | 8B | 5.46 | 0.26 | 21 | 30 | SW | 10 | 974 | 0.76667 | 4077.16
258 | 5A | 3.64 | 0.26 | 14 | 30 | SE | 30 | 953 | 0.84 | 2913.89
259 | 5A | 3.64 | 0.26 | 14 | 30 | SE | 30 | 953 | 0.43 | 1491.63
260 | 5A | 3.64 | 0.26 | 14 | 30 | SE | 40 | 936 | 0.75 | 2555.28
261 | 5B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 866.2 | 1 | 2252.12
262 | 5B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 866.2 | 1 | 2252.12
263 | 5B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 866.2 | 1 | 2252.12
264 | 5B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 60 | 866.2 | 1 | 2252.12
265 | 5C | 3.64 | 0.26 | 14 | 30 | SW | 9 | 974.4 | 0.59 | 2092.62
266 | 5C | 5.46 | 0.26 | 21 | 30 | SW | 9 | 974.4 | 1 | 5320.22
267 | 1A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 34 | 943 | 1 | 3432.52
268 | 1A | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 22 | 964.2 | 0.73 | 1281.03
269 | 5D | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 25 | 966 | 1 | 5274.36
270 | 5E | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 13 | 979.6 | 1 | 5348.61
271 | 6B | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 23 | 968.8 | 1 | 5289.64
272 | 6A | 5.46 | 0.26 | 21 | 40 | SW | 41.5 | 932.4 | 1 | 5090.9
273 | 4A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 11 | 976.2 | 0.59 | 2096.48
274 | 4A | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 11 | 976.2 | 0.73 | 1296.97
275 | 4A | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 11 | 976.2 | 1 | 3553.36
276 | 3F | 4.68 | 0.26 | 18 | 22.5 | SW | 27 | 940.5 | 1 | 4401.54
277 | 3G | 4.68 | 0.26 | 18 | 22.5 | SW | 64 | 874.8 | 1 | 4094.06
278 | 2A | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 970.2 | 1 | 2522.52
279 | 2A | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 970.2 | 1 | 2522.52
280 | 2A | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 970.2 | 1 | 2522.52
281 | 3A | 4.16 | 0.26 | 16 | 45 | SE | 1 | 980 | 1 | 4076.8
282 | 3A | 2.08 | 0.26 | 8 | 45 | SE | 1 | 980 | 0.8 | 1630.72
283 | 3A | 4.16 | 0.26 | 16 | 45 | SE | 1 | 980 | 0.51 | 2079.16
284 | 3B | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 9 | 977.6 | 1 | 3558.46
285 | 3B | 1.82 | 0.26 | 7 | 45 | SW | 9 | 977.6 | 0.77 | 1370
286 | 3B | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 9 | 977.6 | 0.55 | 1957.15
287 | 3C | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 14 | 973.8 | 0.65 | 2304.01
288 | 3E | 3.9 | 0.26 | 15 | 22.5 | SE | 36 | 929 | 1 | 3623.1
289 | 3D | 3.9 | 0.26 | 15 | 22.5 | SE | 36 | 929 | 1 | 3623.1
290 | 4B | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 30 | 951 | 0.59 | 2042.36
291 | 4B | 3.64 | 0.26 | 14 | 45 | SW | 30 | 951 | 1 | 3461.64
293 | 1B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 970.2 | 1 | 2522.52
294 | 1B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 949 | 1 | 2467.4
295 | 1B | 2.6 | 0.26 | 10 | 40 | SW | 22 | 984.4 | 1 | 2559.44
300 | 1C | 4.16 | 0.26 | 16 | 40 | SW | 3 | 891.2 | 1 | 3707.39
Block 296 - 299 | 1D | 3.12 | 0.26 | 12 | 10 | SW | 22 | 891.2 | 1 | 2780.54
Total |  | 241.8 |  | 930 | [5 empty] | 200135.09